|  |  |  | Especificación Técnica de Compras |  |  |  |  | HOJA 1 de 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN PLOMERIA ENAPRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | N.º DEL DOCUMENTO: |  | ETC_SERVICIO_8 |  |  | 2/7/25 |  |  |  |

- Objetivos

El presente pliego de especificaciones técnicas tiene por objeto establecer los requerimientos necesarios, operativos y de seguridad, para el servicio de Mantenimiento en Plomería en los diferentes predios del Ente, durante seis meses.

- Alcance

01 SEDE ENAPRO - Av. Belgrano 341
02 TERMINAL FLUVIAL - Los Inmigrantes 410

- Situación

Los predios previamente mencionados cuentan con un mantenimiento regular a demanda.

- Descripción general de los trabajos

  - Contemplará todas las tareas necesarias para conservar las instalaciones desde el ingreso de la red exterior, bombas de elevación, tanques de reserva, distribución interior y cada uno de los artefactos que la componen, hasta la llegada a la colectora de aguas santafesinas. Esto incluirá entre otros trabajos:

    - Reparación de las redes de abastecimiento de agua sanitaria, incluidos aquellos medios auxiliares, mecánicos o de transportes necesarios para su realización y las ayudas de albañilería necesarias para acceder a estos elementos y la reposición de las zonas afectadas a su estado original.

    - Reposiciones de desagües, sifones, sumideros, rejillas, etc., incluido sus destapes en su caso

    - Limpieza, reposición/ajuste de cañerías de desagües pluviales, red cloacal, agua fría y caliente, lavatorios, tapas, cadenas, flotadores y estanques de inodoros, flexibles, grifería, valvulería de todo tipo, etc.-

  - Instalación de Equipamiento

    - Considerar presupuestar la instalación de equipamiento sanitario, tales como Inodoros, Bidet, Bachas, etc

  - Condiciones.

    - El Servicio debe responder ante Urgencias y Fallas

    - El Proveedor deberá crear una lista de Materiales y Repuestos que habitualmente se utilizan, con la marca y modelo correspondiente, y cantidades anuales de uso. El Servicio no contempla la provisión de dichos materiales ni de Repuestos.

    - Los Trabajos a realizar tendrán una Garantía de tres (3) meses posteriores a la realización del mismo.

  - Alcance del Costeo de Servicios

    - Los servicios serán planificado contra demanda. Es decir, se pide en esta ETC, presupuestar costo por trabajo, o mano de obra, pero no un canon mensualizado.

    - Se deberá Presupuestar por cada ítem de indicado en D.1 y D.2

    - Se deberá Cotizar el diferencial de costo en caso de un llamado de Urgencia (debe estar en el lugar en 2 horas máximo)

  - Seguridad

Para este trabajo se deberá prestar extrema atención a las Normas de Seguridad, así como también los elementos de protección personal.

  - Consultas y visitas

Se deberá coordinar previamente el cronograma de visitas a cada predio.
Contactar a:

- Gerardo Lleset: 3416650791 / glleset@enapro.com.ar

- Documentación que integrará la oferta

El oferente deberá completar la siguiente documentación:

  - Aceptación de la ETC

  - Presupuesto separado por los siguientes ítems indicados

- Mantenimiento de las propuestas

Se deberá aclarar en la Propuesta, el tiempo que se mantendrá la misma.

- Programación de las tareas

  - El horario de trabajo es de lunes a viernes de 8 hs a 15 hs, excepto que por razones excepcionales se deba acordar algún otro horario o día especial.

  - ENAPRO, puede suspender las actividades, cuando por razones inherentes a las actividades así lo requiera. Esto no debería ser causal de ningún costo extra para ENAPRO.

  - ENAPRO verificará la ejecución de los trabajos, y podrá aceptarlos o rechazarlos según su juicio.

  - El Contratista deberá incluir supervisión técnica y de seguridad, si lo entendiera necesario.

- Presentación de Resultados

  - La conformidad de trabajo culminado se dará por completado mediante la previa inspección y supervisión del responsable de ENAPRO.

- Forma de pago

  - El Pago se harán por cada demanda, considerando los precios determinados en este presupuesto

  - Los cambios de costo del Servicio, solo se evaluarán cada 3 meses, asociado a cambios del IPC

  - Este Preciario, tendrá una validez de seis meses

- Responsabilidad por daños a personas y/o propiedades

El Adjudicatario será responsable por todos los daños y perjuicios que como consecuencia y/o en ocasión de los trabajos contratados, se ocasionen a personas o terceros, cosas y bienes, sean propias o de terceros.

- De las obligaciones del Contratista

ENAPRO en su conjunto, y el Contratista, reconocen que no existe relación o vinculación laboral alguna entre ellas, quedando sobreentendido que los empleados, dependientes y cualquier otro personal y/o franquiciado y/o agente de estos que posea actualmente o se incorpore en el futuro no podrán ser nunca considerados empleados de la otra parte, siendo exclusivamente a cargo de cada una de estas el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de las leyes laborales, convenios, acuerdos de trabajo, leyes previsionales y de seguridad social, enfermedades y accidentes de trabajo.

- Garantías

Indicar en la propuesta los plazos de garantías por el servicio.

- Rescisión del servicio

ENAPRO, podrá rescindir sin más el servicio, invocando justa causa entre ellos:

a) Violación por el adjudicatario de la presente ETC.

b) Abandono de las tareas y/o cesación de los trabajos por un plazo mayor de cinco (5) días sin que medien causas de fuerza mayor debidamente acreditada.

c) Por incapacidad, concurso, quiebra, liquidación judicial o extrajudicial o fallecimiento del adjudicatario.

d)  Por trato arbitrario, abusivo y discriminatorio reiterado para con el personal propio y/o del ENAPRO.

e) Por grave negligencia en las condiciones de seguridad de los servicios brindados.

- Documentación, Seguridad y Generalidades

  - Se deberá cumplimentar toda Norma Nacional, Provincial o municipal respecto a Seguridad, principalmente Programa de Seguridad según Res. SRT 51/97 aprobado por la ART y el correspondiente Aviso de Inicio de Obra. En el caso de no ser necesario por el Tipo de Obra o Servicio, se deberá presentar un Procedimiento de Trabajo Seguro, o similar.

  - Se deberá cumplimentar toda la Documentación exigida por ENAPRO para el Ingreso de Contratistas, según el Procedimiento PS.002 y Anexo PS.002.

    - Esta información debe remitirse a:

Gerardo Lleset: glleset@enapro.com.ar

Marcio Addamo: maddamo@enapro.com.ar

  - El Contratista deberá firmar en Consentimiento las Normas de Seguridad de Contratistas, PS.001.

  - Los trabajos podrán ser paralizados, en todo momento, por emergencias o por detección de anomalías de seguridad que atenten contra la integridad de las personas e instalaciones sin que esto represente costo adicional alguno para ENAPRO.

  - El Contratista deberá proveer a su personal de equipos de seguridad (zapatos de seguridad, guantes, cascos, arneses, antiparras, etc.) y ropa de trabajo acordes a las tareas desarrollada, esta última, siempre que sea posible, deberá contar con rasgos característicos (por ejemplo, color, logotipo, diseño) que puedan permitir fácil e inequívoca identificación del trabajador como perteneciente a dicho contratista. Será responsable de iguales condiciones a las mencionadas para sus subcontratistas.

  - El Adjudicatario será considerado Contratista Principal y se delegará en él la coordinación de seguridad.

  - Todo personal que participe de la ejecución de las tareas deberá demostrar condiciones de idoneidad y destrezas necesarias para llevar a cabo los trabajos enunciados.

  - La oficina de SAC podrá ordenar el retiro de todo personal que se demostrare incompetente y/o que por mala conducta perjudique la buena marcha de los trabajos.

  - Si fuera necesaria la realización de operaciones molestas, ruidosas o que precisen la aportación de medios que interfieran en el normal desarrollo de la actividad del inmueble, las mismas podrán programarse, incluyendo su realización fuera del horario laboral, o en sábados o festivos.