Rosario, 03 de noviembre de 2025

Concurso de Precios de la Obra:

" REMODELACIÓN DE BAÑOS EN ENTREPISO SALONES AMARRAS Y TERRAZAS Y APERTURA DE VANO DE CONEXIÓN – TERMINAL FLUVIAL "

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1 (CON CONSULTA)

Se comunica por este medio a los Señores Oferentes del Concurso de Precios de referencia, que se ha recibido las siguientes consultas, cuya preguntas y respuestas se detallan a continuación:

Consulta Nº 1:

“No está el ítem pintura de cielorraso. Se agrega como explica el pliego o esta contemplado en el cómputo de superficie interior?”

Respuesta.

Se reemplaza el Anexo 1.1 - Presupuesto base para cotizar. Ver Anexo 1 de la presente Circular.

Consulta Nº 2:

“Tema espejos, el Pliego pide 6 mm y la planilla de cotización dice 4mm. Cual es la correcta. Y acerca de las hojas si las me mismas se pueden modular ya que los vidrieros nos dicen que son de 3.60 x 2.50”

Respuesta.

La medida correcta es 6 mm. En cuanto a las hojas, se considera que el paño deberá ser cortado o modulado según corresponda, de acuerdo con las dimensiones disponibles en el mercado. Se reemplaza el Anexo 2.8 - Accesorios, espejos y señalética. Ver Anexo 2 de la presente Circular.

ENTE ADMINISTRADOR PUERTO ROSARIO